《劳务分包合同》补充协议2

发包人（以下简称甲方）：新疆元盛美华房地产开发有限责任公司

分包人（以下简称乙方）：新疆荣欣浩建设工程有限公司

甲方开发建设的元盛祥府商住小区项目，于2023年12月22日与乙方签订了合同金额为￥29580.00 元（大写：贰万玖仟伍佰捌拾元整），编号为YSMH-240109001的《劳务分包合同》（以下简称“主合同”），现因实际工作量及金额超出了主合同中约定的暂定工程量及金额，根据主合同中对该情况的约定，甲、乙双方经过充分协商，签订此《劳务分包合同》补充协议2。补充（变更）内容如下：

- 对主合同中工作量及金额进行调整，增加合同金额￥17500.00元（大写：壹万柒仟伍佰），增加的工作量详见下表：

劳务费报价清单（1#楼车库出口坡道下渗水到地下室的处理）

| 序号 | 劳务工作名称 | 内容描述 | 工作量 | 含税结算单价（元） | 含税结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工取石板、升降杆、排水沟 | / | / | 500.00 | 500.00 | / |
| 2 | 挖掘机挖土 | / | / | 2000.00 | 2000.00 | / |
| 3 | 人工清理、植筋14 | / | 44根 | 8元/根 | 352.00 | / |
| 4 | 人工清理、植筋12 | / | 36 | 5元/根 | 180.00 | / |
| 5 | 支设模板 | / | 15㎡ | 100元/㎡ | 1500.00 | / |
| 6 | 钢筋 | / | 260kg | 6元/kg | 1560.00 | / |
| 7 | 混凝土 | 包工包料 | 2m³ | 380元/m³ | 760.00 |  |
| 8 | 防水卷材 | 包工包料 | 12㎡ | 90元/㎡ | 1080.00 | / |
| 9 | 恢复排水沟 | / | / | 3000.00 | 3000.00 | / |
| 10 | 恢复路面 | / | / | 2000.00 | 2000.00 | / |
| 11 | 材料倒运费 | / | / | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 12 | 管理员工资 | / | / | 1568.00 | 1568.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 17500.00 | / |

2、增加的1#楼车库出口坡道下渗水到地下室的处理工期：开工日期为2024年08月21日；竣工日期为2024年8月28日（以甲方书面通知为准）。

除上述补充的内容，其他约定仍执行“主合同”相关条款。任何未经甲方用印评审认可，擅自以甲方名义所签订的合同、补充协议、欠条、对账单等文件或凭证均不对甲方产生任何法律效力！本协议一式4份，甲方执3份，乙方执1份，由双方盖章后生效，作为主合同的补充文件，享有与主合同同等的合同效力。本协议中的补充条款和主协议约定不一致的，以补充条款为准，补充协议之间约定不一致的，以签订时间在后的为准。

以下无正文，为签署页。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

项目现场负责人或经其 授权的委托代理人签字：               法定代表人签字或盖章：

签订时间：2024年08月21日