通力三级站机组大修物资计划表
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	供货商账户信息
	备注

	1
	碳刷
	型号：D104  
规格：25*32*60mm
	只
	36
	15
	540
	供货单位：且末县天山机电维修部，开户银行：且末县农村信用合作联社埃塔北路信用社，银行账号：851010112010123510766，联系电话：13309960983
	机组转子励磁用。含税

	2
	温度巡检仪
	型号：TDS-163277
量程：0-150℃
电源：AC/DC  220V
精度：0.5%
接口：RS485
	个
	2
	3300
	6600
	供货单位：三明市无线电八厂有限公司，开户银行：工行三明市列东支行，行号：102395060011，账号：1404048309001001432，联系电话：0598-8241694
	[bookmark: _GoBack]机组定子测温用，含税，含运费。

	3
	变压器绝缘油
	45号
	桶
	1
	2650
	2650
	供货单位名称：库尔勒万润润滑油销售中心。开户银行：新疆库尔勒农村商业银行新华东路支行，行号：402888000100，银行账号：843010912010101375067联系电话：13699336609
	主变加油用：含税，含运费。不含做油色谱分析、油耐压试验费用

	4
	透平油
	46号
	桶
	5
	2500
	12500
	
	机组润滑、冷却用，含税，含运费。

	5
	羊毛毡
	3mm
	平方
	50
	25
	1250
	名称:乌鲁木齐市米东区顺威消防设备店
地址:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地钢材区13排16号
纳税编号92650109MA7LXXT54X
电话13079925119开户行:交通银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行
账户号码:651651060013001233887
	机组盖板防振动、密封用

	6
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