通力三级站机组大修物资计划表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 供货商账户信息 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳刷 | 型号：D104 规格：25*32*60mm | 只 | 36 | 15 | 540 | 供货单位：且末县天山机电维修部，开户银行：且末县农村信用合作联社埃塔北路信用社，银行账号：851010112010123510766，联系电话：13309960983 | 机组转子励磁用。含税 |
| 2 | 温度巡检仪 | 型号：TDS-163277 量程：0-150℃ 电源：AC/DC 220V 精度：0.5% 接口：RS485 | 个 | 2 | 3300 | 6600 | 供货单位：三明市无线电八厂有限公司，开户银行：工行三明市列东支行，行号：102395060011，账号：1404048309001001432，联系电话：0598-8241694 | 机组定子测温用，含税，含运费。 |
| 3 | 变压器绝缘油 | 45号 | 桶 | 1 | 2650 | 2650 | 供货单位名称：库尔勒万润润滑油销售中心。开户银行：新疆库尔勒农村商业银行新华东路支行，行号：402888000100，银行账号：843010912010101375067联系电话：13699336609 | 主变加油用：含税，含运费。不含做油色谱分析、油耐压试验费用 |
| 4 | 透平油 | 46号 | 桶 | 5 | 2500 | 12500 |  | 机组润滑、冷却用，含税，含运费。 |
| 5 | 羊毛毡 | 3mm | 平方 | 50 | 25 | 1250 | 名称:乌鲁木齐市米东区顺威消防设备店 地址:新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地钢材区13排16号 纳税编号92650109MA7LXXT54X 电话13079925119开户行:交通银行股份有限公司乌鲁木齐米东区支行 账户号码:651651060013001233887 | 机组盖板防振动、密封用 |
| 6 | 总合计元 |  |  |  |  | 23540 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表日期：2024年12月25日                               计划人员：王培刚                                  审核人：刘林